Objekt	     		Standort Wärmeerzeuger

Adresse	     		PLZ / Ort

Konformitätserklärung geht an	 Eigentümer / Architekt / Verwaltung

Brandschutzbehörde

Auftraggeber

Wärmeerzeuger	Fabrikat	     		Typ	     		Nennwärmeleistung	     		kW

Brennstoff	 Öl	 Gas	 Holzschnitzel	 Pellets	 Stückholz

Förderdruck am Abgasstutzen	     		Pa

Abgasanlage	 Metall	 Kunststoff	 Keramik	 Beton

Luft-Abgassystem (LAS)	 Luft-Abgasführung (LAF)	 raumluftabhängig

Produktebezeichnung	     		Lieferant der Abgasanlage

Leistungserklärung DOP-Nr.	     		oder	VKF Technische Auskunft Nr.

Unter der Homepage der Lieferanten oder der VKF sind die entsprechenden Leistungserklärungen oder die Brandschutz-Zulassungen hinterlegt. In diesen Unterlagen sind die Einbauanforderungen und die Sicherheitsabstände zu brennbarem Material ersichtlich.

| Klassifizierung | EN | T |  |  |  | - |  | R | El |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Norm DIN | Temperatur | Druck | Kondensatb. | Korrosion | Russbrand | Abstand | Wärmedurchl. | Feuerwiderst. |

Montagedatum

|  |  | Ja | Nein |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Die Abgasanlage wurde vom Aufstellungsraum wie folgt über Dach geführt eingeschossig durch das Dach EI 00-RF1 an der Fassade EI 00-RF1 in einen bestehenden vorschriftsgemäss erstellten Kamin im Gebäude → Bei dieser Ausführung ist der nachfolgende Feuerwiderstand vom Brandschutzelement zwingend anzugeben: - Geforderter Feuerwiderstand im horizontalen Bereich EI 30-RF1 EI 60-RF1 Die Ausführung erfolgt bauseits durch uns BZ-Nr. Z - Geforderter Feuerwiderstand im vertikalen Bereich EI 30-RF1 EI 60-RF1 Die Ausführung erfolgt bauseits durch uns BZ-Nr. Z |  |  |
| 2. | Die Höhe der Abgasanlage über Dach entspricht den geltenden Vorschriften. gemäss Höhe über Immissionsniveau gemäss Brandschutzniveau gemäss Definition mit |  |  |
| 3. | Die Eisbildung in der Abgasanlage wird verhindert. Die Abgas-Austrittstemperatur Tiob wurde berechnet und beträgt °C. |  |  |
| 4. | Die Abgasanlage weist die notwendigen Kontroll- / Reinigungsöffnungen auf. |  |  |
| 5. | Es wurde nur eine Teilsanierung an der bestehenden überdruckbetriebenen Abgasanlage durchgeführt. Wenn ja: Datum der erfolgreich durchgeführten Druckprüfung Die teilsanierte Abgasanlage entspricht folgender Druckklasse P1 H1 Die Brandschutzkriterien sind weiterhin erfüllt ja nein |  |  |

Der Ersteller erklärt, dass die ausgeführte Abgasanlage den Anforderungen der Brandschutzrichtlinie „Wärmetechnische Anlagen“ Nr. 24-15de vom 01.01.2015 entspricht.

#### Ort / Datum	     		Firma

(Stempel)

Unterschrift